# Magnetická rezonance u pacientů s fixními rovnátky

Doporučené odborné stanovisko pro vyšetřování pacientů s fixními
ortodontickými aparáty magnetickou rezonancí

(České ortodontické společnosti a České radiologické společnosti)
Ortodontista před vyšetřením pacienta magnetickou resonancí odváže od aparátu
drátěné oblouky, zejména z nerezavějící oceli a dráty chromkobaltové, stejně tak
transpalatinální oblouky a snímatelné lingvální oblouky. Zkontroluje pevnost fixace zámků,
kroužků a přilepených retenčních drátů a napíše pro radiologa prohlášení (formou
„Výměnného listu“ nebo „Lékařské zprávy“), že byly sejmuty odlučitelné části, že aparát je
správně fixován a že nepředpokládá problém s MR vyšetřením.
Radiolog ve vzácném případě, kdy vyšetřovaná oblast je tak blízko ortodontického
aprarátu, že se vlivu metalických artefaktů nelze vyhnout, a kdy po konzultaci s indikujícím
lékařem nejsou jiné alternativní vyšetřovací metody (CT apod.) vhodné, požádá ortodontistu o
úplné sejmutí fixního aparátu. Předtím byly ale měly být vyčerpány všechny dostupné
možnosti, jak na MR omezit rozsah metalických artefaktů, jako použití technik rychlého
spinového echa s vyšším turbo faktorem (ETL) a rozšíření šířky pásma (bandwidth); naopak
rozhodně nedoporučujeme používat techniky gradientního echa a spektrální saturaci tuku
(FatSat). Alternativou může být i vyšetření na MR s nižší intenzitou magnetického pole.
Tuto žádost vydá písemně, aby pak bylo možné žádat revizního lékaře zdravotní
pojišťovny o povolení mimořádného hrazení nákladů při použití kódů pro sejmutí a opětovné
nasazení fixního ortodontického aparátu ze zdravotní indikace (t.č. kódy 00985, 00982).
U pacientů se zdravotními problémy, kde lze v budoucnosti očekávat častější
vyšetřování magnetickou resonancí, je při ortodontické léčbě vhodné používat zámky
keramické, z plastické hmoty nebo z titanu.
Ortodonticky aparát představuje uzavřenou, elektricky vodivou smyčku, která se může
během MR vyšetřeni zahřívat; v praxi proto nelze úplně eliminovat možnost termického
poškozeni sliznice dutiny ústní během MR vyšetřeni. Před vyšetřením musí byt pacient
poučen personálem MR pracoviště, ze v případě nepříjemného pocitu v dutině ústní (bolest,
páleni) musí ihned uvědomit obsluhu MR zařízení.

Fixní ortodontické aparáty nepředstavují ohrožení pacienta při vyšetření magnetickou
resonancí. Síly způsobené magnetismem jsou výrazně nižší než síly ortodontického aparátu a
žvýkací síly. Zvýšení teploty kovu je zanedbatelné, jedná se 1-2° C, což nepředstavuje riziko
ohrožení zubní pulpy nebo strukturálních a optických vlastností zubní skloviny.
Kovové součásti ortodontických aparátů způsobují v okolí aparátu artefakty MRI
obrazu, u většiny vyšetřovaných orgánů se však vlivu artefaktů lze vyhnout změnou roviny
skenování, což většinou platí také pro vyšetření mozku a báze lební. Fixní ortodontický aparát
(zámky a kroužky) je třeba kompletně sejmout před MRI vyšetřením v oblasti čelistí.
Fixní ortodontické aparáty sestávají z řady jednotlivých součástek. Určité součástky
(kovové zámky a kroužky) jsou pevně fixovány na zubech pomocí chemických adheziv. Další
součástky (kovové dráty) jsou připevněny k zámkům a kroužkům pomocí různých typů
ligatur. Fixní retainery jsou zpravidla tenká kovová lanka fixovaná adhezivy přímo ke
sklovině sloužící k dlouhodobému udržení výsledku léčby.
Fixní ortodontický aparát je základním prostředkem ortodontické léčby. Jeho
kompletní sejmutí a nasazení je úkon pro pacienta finančně náročný a zpravidla vede
k výraznému prodloužení ortodontické léčby. Finanční náročnost spočívá jak v hrazení
výkonů tak i v hrazení nového materiálu. Sejmutí fixního retaineru může znehodnotit
výsledek často i několikaletého lékařova a pacientova úsilí

V